## test-serials-Fl_ps1.csv
Testname: BOTH_2&5_FL
Date: 9/13/2013 Time: 3:06:15 PM
ID1: test-serials-Fl ID2: BOTH_2&5_FL ID3: 13
No. of Channels / Multichromatics: 1
No. of Cycles: 1
Configuration: Fluorescence
Used filters (excitation/emission) and gain values:
1: 485/520 598
2: -
3: -
4: -
5: -
6: -
7: -
8: -
Chromatic: 1
Cycle: 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
F | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | -
G | 33624 | 32729 | 31366 | 29258 | 26146 | 21493 | 15440 | 9764 | 5662 | 2997 | 1591 | 2330
H | 33555 | 31113 | 23606 | 9567 | 2327 | 461 | 136 | 51 | 18 | 12 | 12 | 11

## test-fluorescein_ps1.csv
Testname: FLUORESCEIN-UNK
Date: 9/13/2013 Time: 2:52:56 PM
ID1: test-fluorescein ID2: FLUORESCEIN-UNK ID3: AL
No. of Channels / Multichromatics: 1
No. of Cycles: 1
Configuration: Absorbance
Used filters (excitation/emission) | gain values and path length correction factor:
1: 485/empty 700 2.2675
2: -
3: -
4: -
5: -
6: -
7: -
8: -
Chromatic: 1
Cycle: 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
F | -0.1313 | -0.0246 | -0.0188 | -0.0272 | - | - | - | - | - | - | - | -
G | 6.1106 | 5.9079 | 5.7659 | 5.5317 | 3.7123 | 1.8623 | 0.8784 | 0.4009 | 0.1758 | 0.0855 | 0.0223 | 0.048
H | 6.1106 | 5.7207 | 2.3805 | 0.4037 | 0.0596 | -0.0154 | -0.0138 | -0.0174 | -0.0424 | -0.0381 | -0.0265 | -0.0288

## Sheet1
mM | Abs |  |  | mM | FL
2.048e-08 | -0.0288 |  |  | 2.048e-08 | 11
1.024e-07 | -0.0265 |  |  | 1.024e-07 | 12
5.12e-07 | -0.0381 |  |  | 5.12e-07 | 12
2.56e-06 | -0.0424 |  |  | 2.56e-06 | 18
1.28e-05 | -0.0174 |  |  | 1.28e-05 | 51
6.4e-05 | -0.0138 |  |  | 6.4e-05 | 136
0.00032 | -0.0154 |  |  | 0.00032 | 461
0.00048828 | 0.048
0.00097656 | 0.0223 |  |  | 0.00097656 | 1591
0.0016 | 0.0596 |  |  | 0.0016 | 2327
0.0019531 | 0.0855 |  |  | 0.0019531 | 2997
0.0039062 | 0.1758 |  |  | 0.0039062 | 5662
0.0078125 | 0.4009 |  |  | 0.0078125 | 9764
0.008 | 0.4037 |  |  | 0.008 | 9567
0.015625 | 0.8784 |  |  | 0.015625 | 15440
0.03125 | 1.8623 |  |  | 0.03125 | 21493
0.04 | 2.3805 |  |  | 0.04 | 23606
0.0625 | 3.7123 |  |  | 0.0625 | 26146
0.125 | 5.5317 |  |  | 0.125 | 29258
0.2 | 5.7207 |  |  | 0.2 | 31113
0.25 | 5.7659 |  |  | 0.25 | 31366
0.5 | 5.9079 |  |  | 0.5 | 32729
1 | 6.1106 |  |  | 1 | 33624
1 | 6.1106 |  |  | 1 | 33555
by the eqn of the line
Abs | mM | FL | mM
0.008 | 0.00070503 | 210 | 9.5188e-05
0.8699 | 0.015139 | 16469 | 0.0082247
4.955 | 0.08355 | 26780 | 0.01338